ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Φίλτρα αιμοπροσρόφησης με ουδέτερη μεγάλων πόρων 3D προσροφητική ρητίνη από polycarbonate και προσροφητικό υλικό styrene divinylbenzene copolymers με ικανότητα προσρόφησης ουραιμικών τοξινών μέσου μοριακού βάρους καθώς και συνδεδεμένων με πρωτεΐνες. Το φίλτρο να επιτυγχάνει ροή αίματος 200-250ml/min, όγκο πλήρωσης 110±5ml και χωρητικότητα 130±3ml.

- Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι η ακτινοβολία.

- Τα φίλτρα να συνοδεύονται από ειδικές γραμμές σύνδεσης για μηχανήματα SWS 6000