Προδιαγραφές φίκτρων αιμοπροσρόφησης για Επιπλοκές Αιμοκάθαρσης

Ειδικό set secondary cross linking αιμοπροσροφητικής ρητίνης ουδέτερων

μακροπόρων, ειδικά κατασκευασμένο και εξειδικευμένο για επιπλοκές

αιμοκάθαρσης.

• Η ρητίνη να είναι νέας τεχνολογίας secondary cross linking

• Η προσφορά να συνοδεύεται από επίσημο έγγραφο της εταιρείας παραγωγής

που να πιστοποιεί ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι secondary

cross linking.

• Να είναι εξειδικευμένο ώστε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την

αντιμετώπιση των επιπλοκών αιμοκάθαρσης

• Παρακαλώ να συμπεριληφθούν μελέτες σχετικές με την βιοσυμβατότητα

και την ασφάλεια του set αιμοπροσρόφησης.

• Να αποσταλεί σχετικό prospectus

• Να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία.

• Να απομακρύνει αποτελεσματικά μέσου μοριακού βάρους και συνδεδεμένες

με πρωτεΐνες ουραιμικές τοξίνες όπως: β2- MG, Παραθορμόνη, Λεπτίνη, TNF,

IL, CRP, AGEs, Hcy και Ras και να αντιμετωπίζει τις επιπλοκές αιμοκάθαρσης.