| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ.Ν. – Κ. Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα Τεχνικού − Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ταχυδρομική Δ/νση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας Τ.Κ.: 83300 Τηλ.: 22753502223 E-mail: gnikarias.tech@gmail.com | Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, 11/05/2026 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4341 Προς: Τμήμα Οικονομικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ:  “Έλεγχος καλής λειτουργίας, συντήρηση και βαθμονόμηση φορητών αναπνευστήρων

Οxylog 2000 plus του Γ. Ν. – Κ. Υ. Ικαρίας”.

Για να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του χειρουργείου, παρακαλούμε για την προμήθεια υπηρεσίας ελέγχου καλής λειτουργίας, συντήρησης και βαθμονόμησης των φορητών αναπνευστήρων Οxylog 2000 plus με S/N:  ASHK-0036, S/N: ASHK-0038) .

Προτείνουμε οι αναπνευστήρες λόγω όγκου, να σταλούν στην έδρα της αναδόχου εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ακόμη, για να εξακολουθεί να υπάρχει εφεδρικός αναπνευστήρας στο χώρο του χειρουργείου προτείνουμε  να σταλεί πρώτα ο αναπνευστήρας με S/N:  ASHK-0036, και σε δεύτερο χρόνο να σταλεί ο αναπνευστήρας με S/N: ASHK-0038.

Στην προσφορά για τον αρχικό έλεγχο οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να αναφέρουν ότι σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά ή αναλώσιμα για την επισκευή των αναπνευστήρων, θα ενημερώσουν εγγράφως το Νοσοκομείο για τα μηχανικά μέρη ή ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που χρήζουν επισκευής ή αντικατάστασης και το κόστος αυτών.

Στην προσφορά των υποψηφίων αναδόχων να συμπεριλαμβάνεται η καθαρή αξία, το Φ.Π.Α και το σύνολο της οικονομικής προσφοράς  και για τους δύο αναπνευστήρες.

Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει δοκιμή για την καλή λειτουργία της συσκευής. Θα συνταχθεί και θα παραδοθεί τεχνικό δελτίο με τις εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα υλικά, τα εξαρτήματα, τα αναλώσιμα που χρησιμοποιήθηκαν και την ημερομηνία της επόμενης συντήρησης με τα εξαρτήματα που απαιτούνται.

Η συντήρηση θα γίνει βάση των οδηγιών του κατασκευαστή σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα συντήρησης του μηχανήματος και μόνιτορ καθώς και τους ελέγχους ηλεκτρικής ασφάλειας.

Εκτιμώμενο κόστος υπηρεσίας: 400€ πλέον Φ.Π.Α.

Τεχνικό Τμήμα

Προϊστάμενος

Παλαμάρα Μαρία

Εγκρίνεται ο Αναπλ. Διοικητής του Γ.Ν – Κ.Υ Ικαρίας

Θεόδωρος Ε. Τσέτσερης