| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. – Κ. Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Τμήμα Τεχνικού − Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ταχυδρομική Δ/νση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας Τ.Κ.: 83300 Τηλ.: 2275350223 E-mail: gnikarias.tech@gmail.com | Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, 25/5/2026 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4848 Προς: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |  |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΜΑ: «Προμήθεια υπηρεσίας για την αντικατάσταση πίνακα πυρανίχνευσης του Γ. Ν. – Κ. Υ. Ικαρίας.» |  |  |
| Κατόπιν βλάβης που διαπιστώθηκε στον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης του Νοσοκομείου, παρακαλώ όπως προβείτε σε άμεση προμήθεια υπηρεσίας αντικατάστασης του, μετά ανταλλακτικών επισκευής από τεχνίτη. Α/Α; Περιγραφή; Είδος. 1; Αντικατάσταση πίνακα πυρανίχνευσης.; Υπηρεσία. 2; Πίνακας πυρανίχνευσης και συμβατή μπαταρία.; Τεμάχιο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και να λάβουν ιδία ώστε να εκτιμηθεί και να συμπεριληφθεί στην προσφορά τους. γνώση Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι συμβατά με το υπάρχον δίκτυο πυρανίχνευσης του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις εργασίες με δικά του μέσα, υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, προσωπικό και έξοδα. Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει την κατάλληλη άδεια τεχνίτη για τις εργασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εργάσιμες ημέρες και πρωινές ώρες και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει δοκιμή για την καλή λειτουργία των υλικών. Θα συνταχθεί και θα παραδοθεί τεχνικό δελτίο με τις εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα υλικά, τα εξαρτήματα, τα αναλώσιμα που χρησιμοποιήθηκαν. Εκτιμώμενο κόστος εργασίας: 350€ χωρίς ΦΠΑ Εκτιμώμενο κόστος ανταλλακτικών: 540 € χωρίς ΦΠΑ Η Προϊστ. Τεχνικού Τμήματος Παλαμάρα Μαρία Εγκρίνεται ο Αναπλ. Διοικητής του Γ.Ν – Κ.Υ Ικαρίας Θεόδωρος Ε. Τσέτσερης |